D.R. DA ENERGIA Édito n.º 35/2011 de 7 de Junho de 2011

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Horta, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-7001/11 (3059/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 15 kV e PT CB nº 0020 de 250 kVA – Praça, sita em Freguesia de Cedros, Concelho da Horta, Ilha do Faial. A instalação é constituída por um Posto de Transformação tipo CB de 250kVA a 15.000/420/242V e pelo respectivo ramal aéreo de alimentação em MT a 15 kV, com 419 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 23 da Linha MT 15 kV Cedros – Ribeirinha, que se destina a alimentar a rede de BT do Lugar da Praça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

1 de Junho de 2011. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.