DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 14/2013 de 3 de Abril de 2013

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng.º Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Ribeira Grande, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-2010/13 (3271/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 30 kV para o PT CB MDN (Ministério da Defesa Nacional) - Morro do Meio, sita em freguesia de Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande, ilha de S. Miguel. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 30 kV com 987 metros de comprimento (944 m troço aéreo e 43 m de troço subterrâneo), derivado do apoio nº 22 da Linha MT 30 kV Foros - Calhetas, que se destina a alimentar o PT CB MDN - Morro do Meio

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

27 de março de 2013. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.