D.R. DA ENERGIA Édito n.º 34/2009 de 4 de Agosto de 2009

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Lagoa, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-2017/09 (2759/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal aéreo de MT a 30 kV e PT tipo AII n.º 0246 de 250 kVA - Arrudas, sita na freguesia de Santa Cruz, concelho de Lagoa, ilha de S. Miguel. A instalação é constituída por um Posto de Transformação tipo AI II de 250 kVA a 30.000/420/242V e pelo respectivo ramal aéreo de alimentação em MT a 30 kV, com 98 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 7 da Linha de MT a 30 kV Lagoa - Cabouco "Troço Lagoa - Chã do Rego d'Água, que se destina a alimentar a rede de BT do Lugar de Arrudas - Cabouco.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

24 de Julho de 2009. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.