S.R. DA JUVENTUDE E RECURSOS HUMANOS, S.R. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, S.R. DA ECONOMIA

Despacho Normativo Nº 87/1989 de 19 de Setembro

Considerando que se torna necessário definir o programa de provas especiais de admissão como Técnico Responsável de Instalações Eléctricas de Serviço Particular (TRIESP), para aqueles indivíduos que não possuam as habilitações literárias suficientes.

Determina-se, ao abrigo do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 64/88, de 23 de Agosto, e do artigo 3l.º do Despacho Normativo 128/88, de 18 de Outubro:

1 - O programa das provas especiais de admissão como técnico responsável de instalações eléctricas de serviço particular é O seguinte:

- Prova escrita:

— Electricidade:

Conceito de: circuito eléctrico; corrente continua; tensão; intensidade de corrente; lei de Ohm; corrente alternada; valor eficaz de tensão e de intensidade de corrente; potência activa; potência aparente; factor de potência e instalação eléctrica.

Cálculos de resistências, intensidades de corrente e de potências.

— Tecnologia eléctrica:

Escolha adequada de cabo seda respectiva secção com vista ao fornecimento de energia a receptores, atendendo às intensidades de corrente máximas admissíveis, às quedas de tensão, bem como às correntes de sobrecarga e de curto-circuito.

Escola adequada de aparelhos de protecção.

Utilização de normas e tabelas técnicas para apoio ao ponto anterior.

Utilização do Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica e   do Regulamento de Segurança de Colectivas de Edifícios e Entradas, aprovados pelo Decreto—Lei n.º 704/74, de 26 de Dezembro, com particular relevo para a protecção das instalações e das pessoas (contactos director e indirectos).

Conhecimento da constituição de equipamentos eléctricos típicos das instalações de utilização de energia eléctrica.

- Desenho esquemático:

Leitura e interpretação de esquemas eléctricos de projectos de baixa tensão.

Execução de esquemas de parte ou do todo de instalações eléctricas de baixa tensão.

- Prova prática:

Execução de partes de instalações de utilização de energia eléctrica.

Detecção de avarias e recolocação em serviço. Descrição em pequeno relatório das actividades realizadas nos pontos anteriores.

2 - Os requisitos exigidos aos candidatos às provas previstas no ponto anterior, bem como os ultenores termos de prestação e avaliação das mesmas são os definidos na Portaria n.º 705/84, de 11 de Setembro, com as adequadas adaptações exigidas pelas competências dos órgãos regionais.

31 de Agosto de 1989. - O Secretário Regional da Juventude e Recursos Humanos, Manuel Ribeiro Arruda. - O Secretário Regional da Educação e Cultura, Aurélio Henrique Silva Franco da Fonseca. - O Secretário Regional da Economia, Álvaro Cordeiro Dâmaso.