D.R. DA ENERGIA Édito n.º 15/2009 de 24 de Abril de 2009

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-3027/08 (2650/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal misto de MT a 15 kV – TERREIRO, sito na freguesia de Terra Chã, concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15 kV com 360 metros de comprimento (48 m troço aéreo e 312 m de troço subterrâneo), derivado do apoio n.º 24 da Linha de MT a 15 kV Vinha Brava – S. Mateus, que se destina a alimentar o PT tipo CB Terreiro.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

16 de Abril de 2009. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.