D.R. DA ENERGIA Édito n.º 63/2011 de 3 de Novembro de 2011

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 – Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal de Velas, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-5006/11 (3105/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 15 kV para o PT CB SATA – VOR – DME, sita em Freguesias de Santo Amaro e Norte Grande, concelho das Velas, Ilha de S. Jorge. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 15 kV com 1.058 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 106 da Linha MT 15 kV Caminho Novo – Nortes, que se destina a alimentar o PT CB SATA – VOR – DME.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

25 de Outubro de 2011. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.