D.R. DA ENERGIA Édito n.º 28/2010 de 8 de Junho de 2010

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-3013/10 (2915/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 15 kV para o PT 0166 – Canada do Rolo, sita em Freguesia de Terra Chã, Concelho de Angra do Heroísmo, Ilha  Terceira. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 15 kV com 158 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 24 da Linha MT a 15 kV Vinha Brava – Canada da Arruda, que se destina a alimentar o PT 0166 – Canada do Rolo.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

31 de Maio de 2010. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.